## Planilha
Planilha de Orçamento
Obra |  | EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA ILUMINAÇÃO | Data |  | 2019-08-16
Unidade Construtiva |  | DW COMÉRICO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | [5 empty] | 0 | 125%
Tipo de obra |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 0 | 125%
Endereço da obra |  | BALNEARIO DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS | CNPJ |  | 15.434.431/0001-33 |  |  | 0 | 125%
BDI |  | 25% | Encargos Sociais |  | 90.21% |  |  | 0 | 125%
Preços expressos em |  | R$ (Real) | Ref. Preços |  | SINAPI, AGESUL |  |  | 0 | 125%
[8 empty] | 0 | 125%
Item | Código | Descrição | Un. | Quant | Preço unitário | Preço unitário c/ BDI | Preço total | 0 | 125%
1.0 | CANT | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 125%
1.1 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZ | M2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
1.2 | SINAPI 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
1.3 | SINAPI 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA. AF_10/2018 | M | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
[5 empty] | Sub total |  | 0 | 0 | 125%
2.0 | MOVT | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 125%
2.1 | SINAPI 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
2.2 | SINAPI 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
2.3 | SINAPI 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
2.4 | SINAPI 6171 | FUNDO DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
2.5 | SINAPI 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
[5 empty] | Sub total |  | 0 | 0 | 125%
3.0 | INEL | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 125%
3.1 | SINAPI 00011272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 2AWG | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.2 | SINAPI 00000333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | UN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.3 | AGESUL 1201009062 | ARMACAO SECUNDARIA, COM HASTE, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 ESTRIBO | UN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.4 | AGESUL 1201008180 | ARRUELA QUADRADA FURO DE 18 MM /UN | UN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.5 | SINAPI 00039380 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO | UN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.6 | MERCADO 400507 | BRACO LUMINAÇÃO PÚBLICA 33,0X 1945X 1480MM | UN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.7 | MERCADO 70601 | CABO CU NU 16,00MM 7 FIOS 0,14KG/M | KG | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.8 | SINAPI 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, PT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.9 | SINAPI 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, PT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.10 | SINAPI 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, AZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.11 | AGESUL 1201009094 | CABO DE ALUMINIO TRANCADO QUADRIPLEX 2 AWG /M | M | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.12 | MERCADO 70827 | CABO POT CL2 PVC/ST2 BR 01X 2,50MM2 | M | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.13 | MERCADO 70953 | CABO POT CL2 PVC/ST2 PT 01X 2,50MM2 | M | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.14 | SINAPI 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.15 | SINAPI 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.16 | SINAPI 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.17 | SINAPI 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.18 | SINAPI 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.19 | SINAPI 00001050 | CABECOTE, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, DE 1" | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.20 | SINAPI 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES, TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.21 | MERCADO 13643 | KIT DIN TRIF P/ 18 DISJ 100A BRF 18D | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.22 | AGESUL 1201008398 | ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO ATÉ 150MM | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.23 | AGESUL 1201008400 | ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO 160MM | UN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.24 | AGESSUL 1201008424 | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. ATÉ 240MM2 / DERIV. ATÉ 120MM2 | UN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.25 | SINAPI 00002527 | CONECTOR RETO PARA ELETRODUTO DE ATÉ 1 1/2" | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.26 | SINAPI 00002489 | CONECTOR RETO PARA ELETRODUTO DE ATÉ 2" | UN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.27 | SINAPI 00039273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.28 | SINAPI 00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 " | M | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.29 | SINAPI 00000944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.30 | SINAPI 00000944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (VERDE) | M | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.31 | SINAPI 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.32 | AGESUL 1201007005 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.33 | SINAPI 00038055 | GRAMPO METALICO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.34 | SINAPI 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.35 | AGESUL 1201009060 | ISOLADOR DE ROLDANA | UN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.36 | SINAPI 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.37 | SINAPI 00042977 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE ATE 137 W | UN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.38 | SINAPI 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.39 | AGESUL 1201008143 | LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.40 | MERCADO 3950 | LAMPADA V. METÁLICO 2000 PHILIPS | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.41 | SINAPI 00004823 | MASSA PLASTICA | KG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.42 | SINAPI 00000442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, CABECA ABAULADA | UN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.43 | SINAPI 00005044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.44 | SINAPI 00005038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.45 | SINAPI 00005059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.46 | SINAPI 00005036 | POSTE DE CONCRETO 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.47 | MERCADO 202743 | PLACA DE ANCORAGEM 1000X200X100 1600DAN | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.48 | AGESUL 1201001134 | PROJETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, REFLETOR DE ALTO BRILHO, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, MOD. 434/400 E-40 DA SHOMEI OU SIMILAR, COM UMA LAMPADA VM ATÉ 400W E REATOR | UN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.49 | MERCADO 5571 | PROJETOR P/ LAMP. VM DE 100/2000W SPZ 25/06 | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.50 | MERCADO 5901 | REATOR METÁLICO 2000WX220V | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.51 | MERCADO 2210 | PADRÃO TRIFÁSICO NA CATEGORIA T1 ELEKTRO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.52 | MERCADO 2213 | PADRÃO TRIFÁSICO NA CATEGORIA T4 ELEKTRO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.53 | MERCADO 10002 | SUP DE FERRO P/ INST DE 4 REFLETORES LED 200W | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
3.54 | MERCADO 10001 | SUP DE FERRO P/ INST DE 4 REFLETORES DE 2000W | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125%
, |  |  |  |  | Sub total |  | 0 | 0 | 125%
Valor total da obra | [6 empty] | 0 | 0 | 125%
[8 empty] | 0 | 125%
[8 empty] | 0 | 125%
Responsável Técnico |  |  | Município de Anaurilândia-MS
Daniel Castilho Ortega |  |  | Prefeito Municipal
CRT/SP: | 2617233049 |  | Edson Stefano Takazono

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviço | Valor |  | Parcela - 01 |  | Parcela - 02 |  | Parcela - 03 |  | Parcela - 04 |  | Parcela - 05 |  | Parcela - 06
|  |  |  | Sp* | Ac* | Sp* | Ac* | Sp* | Ac* | Sp* | Ac* | Sp* | Ac* | Sp* | Ac*
|  | R$ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100
3.0 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | 0 | #DIV/0! | 25 | 25 | 35 | 60 | 40 | 100
TOTAIS |  | % | #DIV/0! | 65% |  | 21.67% |  | 13.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 300
|  | R$ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* Sp = Simples, Ac = Acumulado
Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que: | [9 empty] | Anaurilândia/MS, 16 de Agosto de 2019.
• | A execução deverá seguir as condições do projeto;
• | Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
• | O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;
Responsável Técnico | [9 empty] | Município de Anaurilândia-MS
Daniel Castilho Ortega | [9 empty] | Prefeito Municipal
CRT/SP: | 2617233049 | [8 empty] | Edson Stefano Takazono

## BDI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
C,N.P.J: 03.575.727/0001-97
Rua Floriano Peixoto nº 1000 - Centro
Telefone (67)3445-1110
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 01
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
% DO TOTAL DA NOTA QUE COMPÕE BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:
| Minimo | Máximo |  | Adotado
Limites orientativos: | 30% | 60%
Para adotar um % de base de cálculo deve-se levar em conta o % do custo de cada obra individualmente que é passível de recuperação de crédito de PIS/COFINS (Aquisição de insumos/materiais).
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 40%
,
ISS LÍQUIDO | 2%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 5.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4% | 4%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1% | 1%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.76% | 7.76%
Impostos |  |  |  | 5.65% | 5.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.35% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 25% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 2% | TOTAL IMPOSTOS |  | 7.65% | 7.65%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 5.65%
[13 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | 2%
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%