## Planilha
Planilha de Orçamento
Obra |  | Almoxarifado da Pref. de Anaurilândia-MS |  | Data |  | Janeiro/2020
Unidade Construtiva |  | Município de Anaurilândia - MS
Tipo de obra |  | Construção
Endereço da obra |  | Rua Fundadores, Quadra 92 - Centro - Anaurilândia/MS |  | CNPJ
BDI |  | 25% |  | Encargos Sociais |  | 90.21% |  | PREÇO POR M2
Preços expressos em |  | R$ (Real) |  | Ref. Preços |  | SINAPI/AGESUL |  | #REF!
Código | Item | Descrição | Un. | Quant. | Preço unitário | Preço unitário c/BDI | Preço total
1.0 | CANT | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4
1.2 | SINAPI 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS | M2 | 1577.76
1.3 | SINAPI 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO | MÊS | 6
Sub total
2.0 | INFR | INFRAESTRUTURA
2.1 | AGESUL 0301000130 | ESTACAS MOLDADA IN-LOCO, TIPO PERFURADA, NOS DIAMETROS:- 25 CM | M | 384
2.2 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA IN LOCO. AF_03/2016 | M3 | 56.89
2.3 | SINAPI 96533 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 376.2
2.4 | SINAPI 92723 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 43.86
2.5 | SINAPI 4157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 43.86
2.6 | SINAPI 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE ATÉ 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2387.02
2.7 | SINAPI 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-60 DE ATÉ 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 400.94
2.8 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 16.86
2.9 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 460.51
Sub total
3.0 | SUP | ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 |  | PILARES DE CONCRETO
3.1.1 | SINAPI 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 46.2
3.1.2 | SINAPI 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 3.47
3.1.3 | SINAPI 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 243.32
3.1.4 | SINAPI 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 71.62
3.2 |  | RAMPA DO LAVADOR / TROCADOR DE ÓLEO
3.2.1 | SINAPI 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1° CATEGORIA (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 52.23
3.2.2 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA IN LOCO. AF_03/2016 | M3 | 12.94
3.2.3 | AGESUL 0301000104 | ESTACA MOLDADA IN LOCO, EXCLUSIVE FERRAGEM, COM OS DIAMETROS:- 20CM | M | 57.2
3.2.4 | SINAPI 96533 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 55.21
3.2.5 | SINAPI 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 12.02
3.2.6 | SINAPI 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 429.12
3.2.7 | SINAPI 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-60 DE ATÉ 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 118.48
3.2.8 | SINAPI 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 86.19
3.2.9 | SINAPI 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.01
3.2.10 | SINAPI 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 7.44
3.2.11 | SINAPI 4157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 7.44
3.2.12 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 37.92
3.2.13 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.19
3.2.14 | SINAPI 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 87.88
3.2.15 | SINAPI 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 22.72
3.2.16 | SINAPI 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE ATÉ 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78.73
3.2.17 | SINAPI 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-60 DE ATÉ 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.16
3.2.18 | SINAPI 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.25
3.2.19 | SINAPI 41722 | COMPACTACAO MECANICA DO SOLO | M3 | 1.265
3.2.20 | SINAPI 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS. AF_06/2014 | M2 | 12.65
3.2.21 | SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 97.66
3.2.22 | SINAPI 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 72.18
3.2.23 | SINAPI 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.48
3.2.24 | SINAPI 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSIVE REJUNTE. AF_06/2014 | M2 | 25.48
3.3 |  | RAMPAS/ESCADA INTERNA
3.3.1 | SINAPI 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 5.2648
3.3.2 | SINAPI 92723 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 6.9798
3.3.3 | SINAPI 4157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 6.9798
3.3.4 | SINAPI 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE ATÉ 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.4154
3.3.5 | SINAPI 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 22.8
3.3.6 | SINAPI 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 3.15
Sub total
4.0 | SUP | ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA
4.1 | AGESUL 0901000135 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 39683.701
4.2 | AGESUL 1001000132 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (COB.OFICINA) | M2 | 985.0874
4.3 | AGESUL 1001000132 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (FCH. 3X OITÃO OFICINA) | M2 | 181.3323
4.4 | AGESUL 1001000132 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (FCH. OFICINA NO FUNDO/SALA PNEU/SALA ÓLEO) | M2 | 132.2165
4.5 | AGESUL 1001000132 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (COB.ADMINISTRATIVO) | M2 | 726.725
4.6 | AGESUL 1001000132 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (FCH. 2X OITÃO ADM.) | M2 | 17.0954
4.7 | AGESUL 1001000132 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (FCH. DE ABERTURAS DAS TRELIÇAS ADM.) | M2 | 18.4483
4.8 | AGESUL 1001000135 | CUMEEIRA PARA TELHA GALV. TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM | M | 116.77
4.9 | SINAPI 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 19.2
Sub total
5.0 | ALV | ALVENARIA
5.1 | SINAPI 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2 | M2 | 1585.785
5.2 | SINAPI 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 26
Sub total
6.0 | ESQ | ESQUADRIA
6.1 | SINAPI 91325 | P1 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTAS INTERNAS WC) | UN | 9
6.2 | SINAPI 91341 | P2 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 20.16
6.3 | SINAPI 91327 | P3 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (WC ESP.) | UN | 1
6.4 | SINAPI 73933/004 | P4 P5 - PORTA DE FERRO, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 10.92
6.5 | SINAPI 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS, COMPLETA, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 25
6.6 | SINAPI 94585 | J1 J2 J5 J6 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COMPLETA, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 34.33
6.7 | SINAPI 94581 | J3 J4 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.84
6.8 | SINAPI 00003096 | FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO | UN | 27
6.9 | SINAPI 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS/JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 164.45
6.10 | SINAPI 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 95.25
Sub total
7.0 | HIDRA | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA
7.1.1 | SINAPI 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 105
7.1.2 | SINAPI 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30
7.1.3 | SINAPI 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 165
7.1.4 | AGESUL 1201007074 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA | M | 60
7.1.5 | SINAPI 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42
7.1.6 | SINAPI 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
7.1.7 | SINAPI 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5
7.1.8 | SINAPI 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15
7.1.9 | SINAPI 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
7.1.10 | SINAPI 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10
7.1.11 | SINAPI 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16
7.1.12 | SINAPI 00000814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10
7.1.13 | SINAPI 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
7.1.14 | SINAPI 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
7.1.15 | SINAPI 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
7.1.16 | SINAPI 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13
7.1.17 | SINAPI 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
7.1.18 | AGESUL 1301003241 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO DE 1", LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 10
7.1.19 | AGESUL 1301003296 | REGISTRO DE GAVETA 2", ABNT DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 1
7.1.20 | AGESUL 1301003235 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO DE 3/4", LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2
7.1.21 | AGESUL 1301003221 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO DE 3/4", LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 5
7.1.22 | SINAPI 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1
7.1.23 | SINAPI 00037106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1
7.1.24 | SINAPI 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2
7.1.25 | SINAPI 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6
7.1.26 | SINAPI 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4
7.1.27 | SINAPI 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
7.1.28 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA IN LOCO. AF_03/2016 | M3 | 7
7.1.29 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4.6
7.1.30 | AGESUL 1301001144 | RESERVATORIO METALICO ELEVADO TIPO TACA, COLUNA SECA, ANEXO H.S.-012 (A.F.), NA(S) CAPACIDADE(S)- 10.000 LITROS E H=6,00 M | UN | 1
7.1.31 | AGESUL 1301001166 | BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): - 15 M3 E H=6,00 M | UN | 1
7.1.32 | AGESUL 0301000130 | ESTACAS MOLDADA IN-LOCO, TIPO PERFURADA, NOS DIAMETROS:- 25 CM | M | 30
7.2 |  | INSTALAÇOES ESGOTO
7.2.1 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 126
7.2.2 | SINAPI 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30
7.2.3 | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34
7.2.4 | SINAPI 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
7.2.5 | SINAPI 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12
7.2.6 | SINAPI 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 19
7.2.7 | AGESUL 1301005206 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - ANEXO H.S.-052 (E), COM TAMPA DE CONCRETO ESP=7CM, NA(S) DIMENSAO(OES):- (60X60X60)CM | UN | 16
7.2.8 | SINAPI 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
7.2.9 | SINAPI 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (MICTÓRIO) | UN | 3
7.2.10 | AGESUL 1301005024 | JOELHO 90°. COM ANEL (40 X 1 1/2) MM X POL. | UN | 9
7.2.11 | SINAPI 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (MICTÓRIO) | UN | 11
7.2.12 | SINAPI 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (VASOS SANITÁRIOS) | UN | 1
7.2.13 | SINAPI 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE (VASOS SANITÁRIOS) | UN | 7
7.2.14 | SINAPI 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) (VASOS SANITÁRIOS) | UN | 8
7.2.15 | SINAPI 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 8
7.2.16 | SINAPI 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (VASOS SANITÁRIOS) | UN | 8
7.2.17 | SINAPI 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (LAVATÓRIOS) | UN | 5
7.2.18 | SINAPI 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (LAVATÓRIOS) | UN | 5
7.2.19 | SINAPI 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (LAVATÓRIOS) | UN | 5
7.2.20 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA IN LOCO. AF_03/2016 | M3 | 28.5
7.2.21 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 19
Sub total
8.0 | ELET | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
8.1.1 | SINAPI 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 87
8.1.2 | SINAPI 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5
8.1.3 | SINAPI 00007525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | 1
8.1.4 | AGESUL 1201002050 | ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- CEGO (4" X 2") | UN | 8
8.1.5 | SINAPI 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 33
8.1.6 | AGESUL 1201001015 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO, POTENCIA MAXIMA 60 W, COM 1 LAMPADA LED BRANCA | UN | 41
8.1.7 | SINAPI 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 4
8.1.8 | AGESUL 1201001133 | PROJETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, REFLETOR EM ALUM. ALTO BRILHO, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ALOJAMENTO PARA REATOR, MOD. 433 E-27 DA SHOMEI OU SIMILAR, COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W E REATOR /CJ | UN | 2
8.1.9 | SINAPI 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
8.1.10 | SINAPI 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14
8.1.11 | SINAPI 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14
8.1.12 | SINAPI 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
8.1.13 | SINAPI 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
8.2 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
8.2.1 | SINAPI 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTOE INSTALACAO | UN | 1
8.2.2 | SINAPI 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
8.2.3 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13
8.2.4 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10
8.2.5 | SINAPI 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4
8.2.6 | SINAPI 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.2.7 | SINAPI 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.2.8 | SINAPI 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4
8.2.9 | SINAPI 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
8.2.10 | SINAPI 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.2.11 | SINAPI 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.3 |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
8.3.1 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1107
8.3.2 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3143
8.3.3 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72
8.3.4 | SINAPI 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16
8.3.5 | SINAPI 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 460
8.4 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
8.4.1 | SINAPI 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 30
8.4.2 | SINAPI 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DE (3/4") Á (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1590
8.4.3 | SINAPI 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 90
8.4.4 | SINAPI 91940 | CAIXA RETANGULAR PASSAGEM PVC 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 118
8.4.5 | SINAPI 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA | UN | 6
8.4.6 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ M3 C 53,92 03/2016 | M3 | 13.5
Sub total
9.0 | RESV | REVESTIMENTO PAREDE
9.1 | SINAPI 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1611.785
9.2 | SINAPI 87529 | REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1611.785
9.3 | SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1611.785
9.4 | SINAPI 87775 | REBOCO TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM ALVENARIA EXTERNA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1611.785
9.5 | SINAPI 96114 | FORRO DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 756.67
9.6 | SINAPI 96485 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 85.82
9.7 | SINAPI 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM 2,00M DE PAREDE. AF_06/2014 (COZINHA/AS/A.CHURRASCO/WC. SOCIAL/WC SALAS) | M2 | 253.6204
Sub total
10.0 | RESV | REVESTIMENTO PISO
10.1 | SINAPI 41722 | COMPACTACAO MECANICA DO SOLO | M3 | 86.124
10.2 | SINAPI 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS. AF_06/2014 | M2 | 1722.48
10.2 | SINAPI 98679 | PISO POLIDO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 763.37
10.3 | SINAPI 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA, INCLUSIVE REJUNTE. AF_06/2014 | M2 | 756.67
10.4 | AGESSUL 1701000107 | RODAPE TIPO PORCELANATO, H=11CM DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA IDEM AO PISO, INCLUSO REJUNTE | M | 564.32
10.5 | SINAPI 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 21.2
Sub total
11.0 | PINT | PINTURA
11.1 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 1074.5233
11.2 | SINAPI 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (BARRADO) | M2 | 537.2617
11.3 | SINAPI 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1611.785
11.4 | SINAPI 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3223.57
11.5 | SINAPI 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 45.36
11.6 | SINAPI 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 204.75
Sub total
12.0 | LOÇ | LOUÇAS / BANCADAS / METAIS
12.1 | SINAPI 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
12.2 | SINAPI 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS (MICTÓRIO) | M2 | 1.44
12.3 | SINAPI 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5
12.4 | SINAPI 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA S, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1
12.5 | SINAPI 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7
12.6 | AGESUL 1301004011 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE 9L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 7
12.7 | AGESUL 1301004012 | TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) | UN | 7
12.8 | AGESUL 1301002006 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONA | UN | 8
12.9 | AGESUL 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE FRONTAO DE 7CM (COZINHA - 5,00x0,60M) | M2 | 3
12.10 | AGESUL 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE FRONTAO DE 7CM (COZINHA - 2,12x0,60M) | M2 | 1.272
12.11 | AGESUL 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE FRONTAO DE 7CM (CHURRASCO - 3,92x0,45M) | M2 | 1.764
12.12 | AGESUL 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE FRONTAO DE 7CM (CHURRASCO - 2,25x0,45M) | M2 | 1.0125
12.13 | AGESUL 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE FRONTAO DE 7CM (BALCÃO COZINHA - 3,70x0,45m) | M2 | 1.665
12.14 | AGESUL 1301004054 | CUBA DUPLA DE ACO INOX (70 X 40 X 15)CM, DA STRAKE OU SIMILAR, INCLUSIVE VALVULA AMERICANA E SIFAO CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | CJ | 2
12.15 | SINAPI 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5
12.16 | AGESUL 2401001010 | LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS | UN | 1
12.17 | AGESUL 2401002015 | BARRA DE APOIO ARTICULADA (BACIA SANITARIA), COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 70CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | UN | 1
12.18 | AGESUL 2401002000 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 2
12.19 | AGESUL 2401002020 | BARRA DE APOIO ANGULAR (LAVATORIO), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 60CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | UN | 1
12.20 | SINAPI 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8
12.21 | SINAPI 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2
12.22 | SINAPI 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2
12.23 | SINAPI 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6
12.24 | AGESUL 1301004016 | BEBEDOURO ELETRICO EM ACO INOX DA ELEGE OU BELLIERE OU SIMILAR, CAPACIDADE DE 3,50 LITROS | UN | 1
12.25 | AGESUL 1301004024 | VALVULA E SIFAO CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) PARA BEBEDOURO | CJ | 1
Sub total
13.0 | SERÇ | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1577.76
13.2 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 100
Sub total
Valor total da obra
Anaurilândia/MS, 15 de Janeiro de 2020.