## Planilha
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL |  | DATA |  | 2020-03-11
LOCAL DA OBRA |  | CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE QUEBRACHO EM ANAURILÂNDIA/MS
TIPO DE OBRA |  | ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO
BDI |  | 28.5% |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | 85,06%(HORA) 48,04%(MÊS)
VALORES |  | R$ (REAL) |  | REF PREÇOS |  | SINAP/AGESUL
Item | Código | Descrição | Un. | Quant | Preço unitário | Preço Uni. c/ BDI | Preço total
1 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZ | M2 | 4
2 | SINAPI 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 2
3 | SINAPI 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 5
4 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 30.18
5 | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 28.99
6 | SINAPI 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA | UN | 5
7 | SINAPI 00333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 5
8 | AGESUL 1201008180 | ARRUELA QUADRADA FURO DE 18 MM /UN | UN | 15
9 | SINAPI 00857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 256
10 | SINAPI 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, PT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 380
11 | SINAPI 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, PT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 408
12 | SINAPI 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
13 | SINAPI 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 210
14 | SINAPI 01102 | CABECOTE, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, DE 3" | UN | 4
15 | SINAPI 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES, TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
16 | SINAPI 01877 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 5
17 | SINAPI 02686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" | M | 50
18 | SINAPI 020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM x 20 M | UN | 20
19 | AGESUL 1201007005 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO | M | 400
20 | SINAPI 38055 | GRAMPO METALICO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 4
21 | SINAPI 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4
22 | SINAPI 04823 | MASSA PLASTICA | KG | 17
23 | SINAPI 00442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, CABECA ABAULADA | UN | 32
24 | SINAPI 05036 | POSTE DE CONCRETO 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | 4
25 | SINAPI 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 15
26 | COMPOSIÇÃO 01 | REFLETOR LED COB 600W, ALTO BRILHO, IP 66, FLUXO LUMINOSO 48.000 LUMENS, VIDA UTIL DE 50.000 HORAS | UN | 32
27 | AGESUL 1201008198 | SUPORTE PARA REFLETORES EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | UN | 8
28 | AGESUL 1201009013 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1 - COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10M) | UN | 1
Valor total da obra | [6 empty] | 0