## CRONOG (hidden)
Obra | CASA DE ABRIGO INFANTO JUVENIL |  |  |  | Data Base: | 2024-01-01
Local | RUA ANAURELICE |  |  |  | BDI: | 28.49%
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA |  |  |  | LS: | 88,46%
Ass.: | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | Área (m2): | 131.78
[5 empty] | Valor: | 0
Item | ETAPAS DA OBRA | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
100%
2 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0
|  |  | 25% | 75%
3 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0
|  |  | 25% | 75%
4 | VEDAÇÃO | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
5 | COBERTURA | 0 |  | 0 | 0
100%
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA / VIDROS | 0 |  |  |  | 0
100%
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 |  |  | 0
100%
8 | PISOS INTERNO | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 50% | 50%
9 | PINTURAS | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 25% | 25%
10 | LOUÇAS / BANCADAS / METAIS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
100%
11 | INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 50% | 50%
12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50%
| TOTAL DA OBRA | 0
| PERCENTUAL MENSAL (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
| TOTAL MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MENSAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
_______________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR A974595

## COMPOSIÇÕES (hidden)
Obra |  | CASA DE ABRIGO INFANTO JUVENIL
Assunto: |  | COMPOSIÇÃO 01
BLOCO PRÉ MOLDADO 0,60X0,60X0,20M
Unidade : |  | M3
item | Composição | Descrição | un | Quantidade | P.Unitário | Preço Total
1 |  | BLOCO PRÉ-MOLDADO 0,60X0,60X0,20M
1.1 | SINAPI 96546 | Aço CA-50 médio (1/4'' a 3/8''- 6,3 a 10,0mm) | kg | 170 | 13.88 | 2359.6
1.2 | SINAPI 94965 | Concreto fck=25 MPa controle tipo B brita 1 e 2 | m3 | 1.1 | 515 | 566.5
1.3 | AGESUL 601003006 | Lançamento e aplicaçäo de concreto | m3 | 1.1 | 106.69 | 117.359
1.4 | SINAPI 4221 | Óleo Diesel | l | 1.5 | 5.8 | 8.7
1.5 | SINAPI 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 3 | 254.52 | 763.56
[5 empty] | TOTAL | 3815.719
Obra |  | CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA VILA QUEBRACHO
Assunto: |  | COMPOSIÇÃO 02
PILAR PRÉ-MOLDADO (SECÇÃO VARIÁVEL)
Unidade : |  | M3
item | Composição | Descrição | un | Quantidade | P.Unitário | Preço Total
1 |  | PILAR PRÉ-MOLDADO (SECÇÃO VARIÁVEL)
1.1 | SINAPI 96546 | Aço CA-50 médio (1/4'' a 3/8''- 6,3 a 10,0mm) | kg | 195 | 13.88 | 2706.6
1.2 | SINAPI 94965 | Concreto fck=25 MPa controle tipo B brita 1 e 2 | m3 | 1.1 | 515 | 566.5
1.3 | AGESUL 601003006 | Lançamento e aplicaçäo de concreto | m3 | 1.1 | 106.69 | 117.359
1.4 | SINAPI 4221 | Óleo Diesel | l | 2 | 5.8 | 11.6
1.5 | SINAPI 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 4 | 254.52 | 1018.08
[5 empty] | TOTAL | 4420.139
Obra |  | CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA VILA QUEBRACHO
Assunto: |  | COMPOSIÇÃO 03
VIGA AÉREA (SECÇÃO VARIÁVEL
Unidade : |  | M3
item | Composição | Descrição | un | Quantidade | P.Unitário | Preço Total
1 |  | VIGA AÉREA (SECÇÃO VARIÁVEL)
1.1 | SINAPI 96546 | Aço CA-50 médio (1/4'' a 3/8''- 6,3 a 10,0mm) | kg | 195 | 13.88 | 2706.6
1.2 | SINAPI 94965 | Concreto fck=25 MPa controle tipo B brita 1 e 2 | m3 | 1.05 | 515 | 540.75
1.3 | AGESUL 601003006 | Lançamento e aplicaçäo de concreto | m3 | 1.05 | 106.69 | 112.0245
1.4 | SINAPI 4221 | Óleo Diesel | l | 2 | 5.8 | 11.6
1.5 | SINAPI 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 4 | 254.52 | 1018.08
[5 empty] | TOTAL | 4389.0545
Obra |  | CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA VILA QUEBRACHO
Assunto: |  | COMPOSIÇÃO 04
LAJE PRE MOLDADA
Unidade : |  | M3
item | Composição | Descrição | un | Quantidade | P.Unitário | Preço Total
1 |  | LAJE PRE MOLDADA
1.1 | SINAPI 96546 | Aço CA-50 médio (1/4'' a 3/8''- 6,3 a 10,0mm) | kg | 148 | 13.88 | 2054.24
1.2 | SINAPI 94965 | Concreto fck=25 MPa controle tipo B brita 1 e 2 | m3 | 1.05 | 515 | 540.75
1.3 | AGESUL 601003006 | Lançamento e aplicaçäo de concreto | m3 | 1.05 | 106.69 | 112.0245
1.4 | SINAPI 4221 | Óleo Diesel | l | 2 | 5.8 | 11.6
1.5 | SINAPI 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 4 | 254.52 | 1018.08
[5 empty] | TOTAL | 3736.6945
Obra |  | CASA DE ABRIGO
Assunto: |  | COMPOSIÇÃO 05
PAINEL ESTRUTURAL (BLOCO CERÂMICO 9X19X19) C/NERVURA DE CONCRETO ARMADO
Unidade : |  | M2
item | Composição | Descrição | un | Quantidade | P.Unitário | Preço Total
1 |  | PAINEL ESTRUTURAL (BLOCO CERÂMICO 9X19X19) C/NERVURA DE CONCRETO ARMADO
1.1 | SINAPI 96546 | Aço CA-50 médio (1/4'' a 3/8''- 6,3 a 10,0mm) | kg | 3.2 | 13.88 | 44.416
1.2 | SINAPI 94965 | Concreto fck=25 MPa controle tipo B brita 1 e 2 | m3 | 0.04 | 515 | 20.6
1.3 | AGESUL 601003006 | Lançamento e aplicaçäo de concreto | m3 | 0.03 | 106.69 | 3.2007
1.4 | SINAPI 4221 | Óleo Diesel | l | 0.06 | 5.8 | 0.348
1.5 | SINAPI 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 0.75 | 58.23 | 43.6725
1.6 | SINAPI 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM | m2 | 2 | 30 | 60
1.7 | SINAPI 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 0.15 | 254.52 | 38.178
[5 empty] | TOTAL | 210.4152

## MEMORIAL DE CALCULO (hidden)
Obra |  | CASA DE ABRIGO INFANTO JUVENIL
Local |  | RUA ANAURELICE
Cliente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Ass.: |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. de Preços
item | Unitários | Serviços | un | Quant. | MEMORIAL DE CÁLCULO
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SINAPI 98524 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 423.44 | TERRENO = 13,62M X 31,09M = 423,44M2
01.02 | AGESUL 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 | m2 | 4.5 | 3,00 X 1,50 = 4,50M2
01.03 | SINAPI 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m | 68.31 | PERIMETRO DA OBRA = 68,31M
01.04 | AGESUL 0101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS | Mês | 5 | 05 MESES DE OBRA
01.05 | AGESUL 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | Un | 1 | 01 UNIDADE
01.06 | AGESUL 101000118 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA | Un | 1 | 01 UNIDADE
02. |  | INFRAESTRUTURA
02.01 | SINAPI 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 270 | 45 ESTACAS DE 6,00M = 270,00M
02.02 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (BLOCOS NÍVEL -1,35M) | m3 | 25.55 | 31 ESCAVAÇÃO PARA BLOCO PRÉ MOLDADO 0,80 X 0,80 X 0,50M = 9,92M3
14 SAPATA TIPO TUBULÃO PARA PILAR 1,50 X 0,60 X 0,80 = 10,08M3
92,50M DE ESCAVAÇÃO PARA BALDRAME DE PAREDE 0,30 X 0,20 = 5,55M3
TOTAL DAS ESCAVAÇÕES = 9,92 + 10,08 + 5,55 = 25,55M3
02.03 | AGESUL 701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 | m2 | 34.31 | 31 APILOAMENTO PARA BLOCO PRÉ-MOLDADO 0,80 X 0,80 = 19,84M2
14 APILOAMENTO PARA SAPATA TIPO TULÃO 0,80 X 0,60 = 6,72M2
APILOAMENTO PARA BALDRAME DE PAREDE 92,50 X 0,30 = 27,75M2
TOTAL APILOAMENTO= 19,84 + 6,72 + 27,75 = 34,31M2
02.04 | SINAPI 96995 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | m3 | 9.36 | 31 REATERRO DE BLOCO PRÉ-MOLDADO ((0,80X0,80X0,40)-(0,60X0,60X0,20)) = 5,70M3
REATERRO DE VALA PARA PAREDE PRE MOLDADA 0,18 X 0,20 X 92,50 = 3,66M3
TOTAL REATERRO APILOADO = 5,70 + 3,66 = 9,36M3
02.05 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 | m3 | 12.06 | 31 LASTRO PARA BLOCO PRÉ MOLDADO 0,80 X 0,80 X 0,10 = 1,98M3
14 SAPATA TIPO TUBUULÃO 1,50 X 0,60 X 0,80 = 10,08M3
TOTAL DE CONCRETO = 1,98 + 10,08 = 12,06M3
02.06 | AGESUL 601003006 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 12.06 | O MESMO VOLUME DE CONCRETO = 12,06M3
02.07 | AGESUL 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISIÇÃO DE TERRA | m3 | 34.26 | ATERRO DE 10CM EM TODA A AREA INTERNA = 131,77 X 0,20 = 26,35 + 30% EMP. = 34,26M3
03 |  | SUPERESTRUTURA
03.01 |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO
03.01.01 | COMPOSIÇÃO 01 | BLOCO PRÉ MOLDADO 0,60X0,60X0,20M (v=0,07m3) 38 UNIDADES | m3 | 2.32 | BLOCO PRÉ-MOLDADO = 31 UNIDADES X 0,60 X 0,60 X 0,20 = 2,32M3
03.01.02 | COMPOSIÇÃO 02 | PL01 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30M X 7,60M (V=0,35M3) 01 UNIDADE | m3 | 0.35 | PL01 01 UNIDADE X 0,15 X 0,30 X 7,60 = 0,35M3
03.01.03 | COMPOSIÇÃO 02 | PL02 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15/0,30M X 0,30M X 6,65M (V=0,47M3) 01 UNIDADE | m3 | 0.47 | PL02 01 UNIDADE X 0,15/0,30 X 0,30 X 6,65= 0,47M3
03.01.04 | COMPOSIÇÃO 02 | PL03 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30M X 6,65M (V=0,90M3) 03 UNIDADES | m3 | 0.9 | PL03 03 UNIDADES X 0,15 X 0,30 X 6,65 = 0,90M3
03.01.05 | COMPOSIÇÃO 02 | PL04 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30/50M X 7,60M (V=0,47M3) 01 UNIDADE | m3 | 0.47 | PL04 01 UNIDADE X 0,15 X 0,30/50 X 7,60 = 0,47M3
03.01.06 | COMPOSIÇÃO 02 | PL05 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30M X 8,20M (V=0,74M3) 02 UNIDADES | m3 | 0.74 | PL05 02 UNIDADES X 0,15 X 0,30 X 8,20M = 0,74M3
03.01.07 | COMPOSIÇÃO 02 | PL06 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,12M X 0,20M X 3,70M (V=0,54M3) 06 UNIDADES | m3 | 0.54 | PL06 06 UNIDADES X 0,12 X0,20 X 3,70M = 0,54M3
03.01.08 | COMPOSIÇÃO 03 | VG01 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,40M X 3,22M (V=0,31M3) 02 UNIDADES | m3 | 0.31 | VG01 02 UNIDADES X 0,12 X 0,40 X 3,22 = 0,31M3
03.01.09 | COMPOSIÇÃO 03 | VG02 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,40M X 5,22M (V=0,25M3) | m3 | 0.25 | VG02 01 UNIDADE X 0,12 X 0,40 X 5,22 = 0,25M3
03.01.10 | COMPOSIÇÃO 03 | VG03 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,30M X 3,00M (V=0,11M3) | m3 | 0.11 | VG03 01 UNIDADE X 0,12 X 0,30 X 3,00 = 0,11M3
03.01.11 | COMPOSIÇÃO 03 | VG04 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,30M X 2,68M (V=0,10M3) | m3 | 0.1 | VG04 01 UNIDADE X 0,12 X 0,30 X 2,68 = 0,10M3
03.01.12 | COMPOSIÇÃO 03 | VG05 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,30M X 1,93M (V=0,07M3) | m3 | 0.07 | VG05 01 UNIDADE X 0,12 X 0,30 X 1,93M = 0,07M3
03.01.13 | COMPOSIÇÃO 03 | VG05 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,40M X 5,64M (V=0,28M3) | m3 | 0.28 | VG06 01 UNIDADE X 0,12 X 0,40 X 5,64M = 0,28M3
03.01.11 | COMPOSIÇÃO 04 | L01 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 1,69M (V=0,38M3) | m3 | 0.38 | L01 01 UNIDADE X 2,97 X 1,69 X 0,08 = 0,38M3
03.01.12 | COMPOSIÇÃO 04 | L02 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 1,69M (V=0,38M3) | m3 | 0.38 | L02 01 UNIDADE X 2,97 X 1,69 X 0,08 = 0,38M3
03.01.13 | COMPOSIÇÃO 04 | L03 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,47MM C/VIGA INVERTIDA (V=0,65M3) | m3 | 0.65 | L03 01 UNIDADE X 2,97 X 2,47 X 0,08 = 0,65M3 COM VIGA INV.
03.01.14 | COMPOSIÇÃO 04 | L04 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,47M C/VIGA INVERTIDA (V=0,65M3) | m3 | 0.65 | L04 01 UNIDADE X 2,97 X 2,47 X 0,08 = 0,65M3 COM VIGA INV.
03.01.15 | COMPOSIÇÃO 04 | L05 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,42M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64 | L05 01 UNIDADE X 2,97 X 2,42 X 0,08 = 0,64M3 COM VIGA INV.
03.01.16 | COMPOSIÇÃO 04 | L06 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,42M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64 | L06 01 UNIDADE X 2,97 X 2,42 X 0,08 = 0,64M3 COM VIGA INV.
03.01.17 | COMPOSIÇÃO 04 | L07 LAJE PRÉ-MOLDADA 1,21M X 2,95M (V=0,29M3) | m3 | 0.29 | L07 01 UNIDADE X 1,21 X 2,95 0,08 = 0,29M3
03.01.18 | COMPOSIÇÃO 04 | L08 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,50M X 2,95M C/VIGA INVERTIDA (V=0,90M3) | m3 | 0.9 | L08 01 UNIDADE X 3,50 X 2,95 X 0,08 = 0,90M3
03.01.19 | COMPOSIÇÃO 04 | L09 LAJE PRÉ-MOLDADA 1,21M X 2,95M (V=0,29M3) | m3 | 0.29 | L09 01 UNIDADE X 1,21 X 2,95 X 0,08 = 0,29M3
03.01.20 | COMPOSIÇÃO 04 | L10 LAJE PRÉ-MOLDADA 1,73M X 2,96M (V=0,41M3) | m3 | 0.41 | L10 01 UNIDADE X 1,73 X 2,96 X 0,08 = 0,41M3
03.01.21 | COMPOSIÇÃO 04 | L11 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,27M X 2,98M (V=0,78M3) | m3 | 0.78 | L11 01 UNIDADE X 3,27 X 2,98 X0,08 = 0,78M3
03.01.22 | COMPOSIÇÃO 04 | L12 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,50M X 2,88M C/VIGA INVERTIDA (V=0,88M3) | m3 | 0.88 | L12 01 UNIDADE X 3,50 X 2,88 X 0,08 = 0,88M3
03.01.23 | COMPOSIÇÃO 04 | L13 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,50M X 2,91M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64 | L13 01 UNIDADE X 2,50 X 2,91 X 0,08 = 0,64M3
03.01.24 | COMPOSIÇÃO 04 | L14 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,50M X 2,91M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64 | L14 01 UNIDADE X 2,50 X 2,91 X 0,08 = 0,64M3
03.01.25 | COMPOSIÇÃO 04 | L15 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,55M X 2,18M (V=0,62M3) | m3 | 0.62 | L15 01 UNIDADE X 3,55 X 2,18 X 0,08 = 0,62M3
03.01.26 | COMPOSIÇÃO 04 | L16 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,71M X 2,18MM (V=0,65M3) | m3 | 0.65 | L16 01 UNIDADE X 3,71 X 2,18 X 0,08 = 0,65M3
04. |  | VEDAÇÃO
04.01 | COMPOSIÇÃO 05 | PAINEL ESTRUTURAL (BLOCO CERÂMICO 9X19X19) C/NERVURA DE CONCRETO ARMADO | m2 | 349.23 | SOMATÓRIA DE TODAS AS PAREDES PRÉ-MOLDADAS EM PROJETO = 349,23M2
05. |  | COBERTURA
05.01 | AGESUL 901000138 | SINAPI - 100773 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO OU FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE | kg | 1710 | ÁREA DE COBERTURA = 114,00M2 X 25,00KG/M2 = 1.710,000KG
05.02 | SINAPI 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 114 | ÁREA DE COBERTURA = 114,00M2
05.03 | SINAPI 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM | m | 32.32 | SOMATÓRIA DAS CALHAS EM PROJETO = 32,32M
05.04 | SINAPI 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m | 42.72 | SOMATÓRIA DE TODOS OS RUFOS LATERAIS E DE TOPO = 42,72M
05.05 | SINAPI 94231 | RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m | 73.31 | SOMATÓRIA DE TODOS OS RUFOS PINGADEIRA = 73,31M
06. |  | ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA / VIDROS
06.01 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
06.01.01 | AGESUL 2001004042 | GRADIL EM METALON, H=1,80M, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS | m2 | 4.8 | 02 GRADIL DE 2,40X1,00M = 4,80M2
06.01.02 | SINAPI 94562 | JANELA FERRO DE CORRER 04 FOLHAS DE 1,50M X 1,00M | unid | 1 | 01 UNIDADE
06.01.03 | SINAPI 94562 | JANELA VENEZIANA DE FERRO DE CORRER 04 FOLHAS DE 1,50M X 1,00M | unid | 1 | 01 UNIDADE
06.01.04 | SINAPI 94562 | JANELA VENEZIANA DE FERRO DE CORRER 04 FOLHAS DE 2,00M X 1,00M | unid | 2 | 02 UNIDADES
06.01.05 | SINAPI 94559 | JANELA FERRO MAXI MOAR DE 0,60M X 0,60M | unid | 3 | 03 UNIDADES
06.01.06 | SINAPI 100701 | ALÇAPÃO DE ABRIR 0,70X0,70 EM CHAPA DE FERRO TIPO LAMBRIL | unid | 1 | 01 UNIDADES
06.02 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.02.01 | AGESUL 101001008 | SINAPI - 91016 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO | unid | 7 | PORTA DE MADEIRA 07 UNIDADES
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
06.03 |  | VIDROS TEMPERADOS
06.03.01 | SINAPI 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_ PORTA CORRER 4F 2,50X2,45M (01 UNID) | m2 | 6.13 | 01 PORTA DE 2,50X2,45M = 6,13M2
06.03.02 | SINAPI 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_ PORTA CORRER 4F 2,00X2,10M (02 UNID) | m2 | 8.4 | 02 PORTAS DE 2,00X2,10M = 8,40M2
06.03.03 | SINAPI 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_JANELA FIXA DE 2,10X2,30M | m2 | 4.83 | 01 JANELA FIXA DE 2,10X2,30M = 4,83M2
07. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
07.01 | SINAPI 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES | m2 | 139.16 | BAMHEIRO DOS DORMITÓRIOS: 73,08M2
COZINHA: 35,28M2
ÁREA DE SERVIÇO: 30,80M2
TOTAL DE REVESTIMENTO = 73,08 + 35,28 + 30,80 = 139,16M2
08. |  | PISOS INTERNO
08.01 | AGESUL 1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, | m2 | 131.78 | ÁREA DE APILOAMENTO = ÁREA CONSTRUÍDA = 131,78M2
08.02 | AGESUL 1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), | m2 | 131.78 | ÁREA DE CONTRAPISO = ÁREA CONSTRUÍDA = 131,78M2
08.03 | AGESUL 1701000110 | SINAPI - 87257 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m2 | 131.78 | ÁREA DE PISO CERÂMICO = ÁREA CONSTRUÍDA = 131,78M2
08.04 | AGESUL 1701000111 | SINAPI - 88650 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 | m | 88.67 | PERÍMETRO DE RODAPE = 88,67M
09. |  | PINTURAS
09.01 |  | PINTURA EXTERNA
09.01.01 | SINAPI 88415 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 307.63 | ÁREA TOTAL DAS PAREDES EXTERNAS + PLATIBANDAS = 307,63M2
09.01.02 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA | m2 | 307.63 | ÁREA TOTAL DAS PAREDES EXTERNAS + PLATIBANDAS = 307,63M2
09.01.03 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 307.63 | ÁREA TOTAL DAS PAREDES EXTERNAS + PLATIBANDAS = 307,63M2
| AGESUL 1901003193 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | m2 | 24.16 | 01 JANELA 1,50X1,00 = 3,00M2
02 JANELA 2,00X1,00 = 8,00M2
01 VENEZIANA 1,50X1,00 = 3,00M2
02 VENEZIANA 2,00X1,00 = 8,00M2
03 MAXI MOAR DE 0,60X0,60 = 2,16M2
TOTAL = 3,00 + 8,00 + 3,00 + 8,00 + 2,16 = 24,16M2
09.02 |  | PINTURA INTERNA
09.02.01 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 385.4 | ÁREA TOTAL DAS PAREDES INTERNAS + LAJES = 385,40M2
09.02.02 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS | m2 | 385.4 | ÁREA TOTAL DAS PAREDES INTERNAS + LAJES = 385,40M2
09.02.03 | AGESUL 1901003310 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m2 | 26.16 | 06 PORTAS 0,80 X 2,10 = 2(6X0,80X2,10) = 20,16M2
06 BATENTES 6(2,10+0,80+2,10)X0,20)=6,00M2
TOTAL = 20,16 + 6,00 = 26,16M2
10. |  | LOUÇAS / BANCADAS / METAIS
10.01 | AGESUL 1301002002 | SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UN | unid | 3 | 03 UNIDADES
10.02 | AGESUL 1301002018 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 91.17, COM COLUNA REF. C 9.17, AMBOS DA LINHA RAVENA, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES (VALVULA, SIFAO E ENGATE CROMADOS) /UN | unid | 3 | 03 UNIDADES
10.03 | SINAPI 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | unid | 3 | 03 UNIDADES
10.04 | SINAPI 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | unid | 3 | 03 UNIDADES
10.05 | SINAPI 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 01 UNIDADE
10.06 | SINAPI 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 01 UINIDADE
11. |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
11.01 |  | ÁGUA FRIA
11.01.01 | SINAPI 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/ 2016 | un | 1 | 01 UNIDADE
11.01.02 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m3 | 3 | 01 VALA DE 20,00X0,50X0,30 = 3,00M3
11.01.03 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 3 | 01 VALA DE 20,00X0,50X0,30 = 3,00M3
11.01.04 | SINAPI 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 30 | TOTAL DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA 30,00M
11.01.05 | SINAPI 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 30 | TOTAL DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA 30,00M
11.01.06 | AGESUL 1301001060 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | m | 80 | TUBULAÇÃO EMBUTIDA = 30,00M
TUBULAÇÃO AÉREA = 30,00M
TUIBULAÇÃO ENTERRADA = 20,00
TOTAL = 30,00 + 30,00 + 20,00 = 80,00M
11.01.07 | SINAPI 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 25 | 25 UNIDADES
11.01.08 | SINAPI 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 13 | 13 UNIDADES
11.01.09 | SINAPI 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 10 | 10 UNIDADES
11.01.10 | SINAPI 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 11 | 11 UNIDADES
11.01.11 | SINAPI 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 04 UNIDADES
11.01.12 | SINAPI 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 20 | 20 UNIDADES
11.01.13 | SINAPI 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 6 | 06 UNIDADES
11.01.14 | SINAPI 94792 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 03 UNIDADES
11.02 |  | INSTALAÇÕES ESGOTO
11.02.01 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m3 | 9.84 | VALA PARA TUBO DE 40MM = 9,00M
VALA PARA TUBO DE 50MM = 16,00M
VALA PARA TUBO DE 100MM = 57,00M
TOTAL = 9,00 + 16,00 + 57,00 = 82,00M X 0,40 X 0,30 = 9,84M3
11.02.02 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 9.84 | VALA PARA TUBO DE 40MM = 9,00M
VALA PARA TUBO DE 50MM = 16,00M
VALA PARA TUBO DE 100MM = 57,00M
TOTAL = 9,00 + 16,00 + 57,00 = 82,00M X 0,40 X 0,30 = 9,84M3
11.02.03 | SINAPI 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 4 | TUBULAÇÃO DE 40MM = 2,00M
TUBULAÇÃO DE 50MM = 2,00M
TOTAL = 2,00 + 2,00 = 4,00M
11.02.04 | SINAPI 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 4 | TUBULAÇÃO DE 40MM = 2,00M
TUBULAÇÃO DE 50MM = 2,00M
TOTAL = 2,00 + 2,00 = 4,00M
11.02.05 | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | SOMATÓRIA TUBO DE 40MM = 12,00M
11.02.06 | SINAPI 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 24 | SOMATÓRIA TUBO DE 50MM = 24,00M
11.02.07 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 60 | SOMATÓRIA TUBO DE 100MM = 60,00M
11.02.08 | SINAPI 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 08 UNIDADES
11.02.09 | SINAPI 89730 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 08 UNIDADES
11.02.10 | SINAPI 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 04 UNIDADES
11.02.11 | SINAPI 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 5 | 05 UNIDADES
11.02.12 | SINAPI 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 04 UNIDADES
11.02.13 | SINAPI 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 04 UNIDADES
11.02.14 | SINAPI 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | un | 3 | 03 UNIDADES
11.02.15 | SINAPI 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020 | un | 7 | 07 UNIDADES
11.03 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
11.03.01 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 49 | 14 DESCIDA DE 3,50M = 49,00M
11.03.02 | SINAPI 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 42 | 14 DESCIDAS COM 03 JOELHOS = 42 UNIDADES
12 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
12.01 | AGESUL 1201009009 | ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ESPECIFICACAO(OES):- ENERGISA, BIFASICO 0 A 10,1 KW | un | 1 | 01 UNIDADE
12.02 | SINAPI 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | un | 37 | 37 UNIDADES
12.03 | SINAPI 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | un | 1 | 01 UNIDADE
12.04 | SINAPI 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 150 | SOMATORIA TOTAL = 150,00M
12.05 | SINAPI 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 150 | SOMATÓRIA TOTAL = 150,00M
12.06 | SINAPI 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 16 | 16 UNIDADES
12.07 | SINAPI 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 18 | 18 UNIDADES
12.08 | SINAPI 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 03 UNIDADES
12.09 | SINAPI 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 01 ROLOS DE 100,00M
12.10 | SINAPI 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | m | 50 | 50,00 METROS
12.11 | SINAPI 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 16 | 16 UNIDADES
12.12 | SINAPI 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 06 UNIDADES
12.13 | SINAPI 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 03 UNIDADES
12.14 | SINAPI 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 4 | 04 Uunidades
12.15 | SINAPI 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 04 UNIDADES
12.16 | SINAPI 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 04 UNIDADES
12.17 | AGESUL 1201007146 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 32 A 42 DISJUNTORES | un | 1 | 01 UNIDADE
12.18 | SINAPI 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 01 UNIDADE
12.19 | AGESUL 1201005168 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 01 UNIDADE
12.20 | AGESUL 1201005132 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA(TIPO AC) | un | 3 | 03 UNIDADES
12.21 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 03 UNIDADES
12.22 | SINAPI 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 03 UNIDADES
12.23 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) | m | 200 | 02 ROLO DE 100,00M
12.24 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO) | m | 200 | 02 ROLO DE 100,00M
12.25 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO) | m | 200 | 02 ROLO DE 100,00M
12.26 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | m | 100 | 02 ROLO DE 100,00M
12.27 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE) | m | 100 | 02 ROLO DE 100,00M
12.28 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO) | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.29 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.30 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AMARELO) | m | 50 | 01 ROLO DE 50,00M
12.31 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.32 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO) | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.33 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.34 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE) | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.35 | SINAPI 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 01 ROLO DE 100,00M
12.36 | SINAPI 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO | m | 150 | TOTAL DE CABO = 150,00M
12.37 | AGESUL 1201003086 | SINAPI - 96972 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 /M | m | 10 | TOTAL CORDOALHA = 10,00M
12.38 | AGESUL 1201006000 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 03 UNIDADES
12.39 | AGESUL 1201006010 | SINAPI - 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 /UN | un | 3 | 03 UNIDADES
12.40 | AGESUL 1201001104 | LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA MARCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN | un | 11 | 11 UNIDADES
12.41 | AGESUL 1201001006 | SINAPI - 97607 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 | un | 8 | 08 UNIDADES
12.42 | AGESUL 1201007004 | FITA ISOLANTE 3M OU SIMILAR /M | m | 120 | 06 FITAS DE 20,00M = 120,00M
42.13 | AGESUL 1201005428 | SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 /UN | un | 2 | 02 UNIDADES
12.44 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m3 | 3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA = 20,00M X 0,50 X 0,30 = 3,00M3
12.45 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA = 20,00M X 0,50 X 0,30 = 3,00M3
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.01 | AGESUL 1701000132 | SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m2 | 45.57 | CALÇADA EXTERNA FUNDOS: 32,30M2
CALÇADA EXTERNA FRONTAL: 13,27M2
TOTAL = 45,57M2
13.02 | SINAPI 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 45.57 | ÁREA DE CALÇADA = 45,57M2
13.03 | SINAPI 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m2 | 131.77 | ÁREA DE PISO CERÂMICO = 131,77M2
13.04 | SINAPI 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTR M2 CR 1,23 O E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m2 | 140 | ÁREA DE REVESTIMENTO DE PAREDE = 140,00M2
13.05 | SINAPI 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m2 | 10.08 | 06 PORTAS DE 0,80 X 2,10 = 10,08M2
13.06 | SINAPI 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m2 | 9.27 | 01 PORTA DE 2,50 X 2,45 = 6,12M2
01 PORTA DE 1,50 X 2,10 = 3,15M2
TOTAL PORTAS DE VIDRO = 6,12 + 3,15 = 9,27M2
13.07 | SINAPI 99820 | LIMPEZA DE JANELA FERRO/VIDRO AF_04/2019 | m2 | 17.33 | 01 JANELÃO VIDRO TEMPERADO DE 2,10X2,50M = 5,25M2
01 JANELA DE CORRER FERRO/VIDRO DE 1,50X1,00M = 1,50M2
02 JANELA DE CORRER FERRO/VIDRO DE 2,00X1,00 = 4,00M2
01 VENEZIANA DE 1,50X1,00M = 1,50M2
02 VENEZIANA DE 2,00X1,00M = 4,00M2
03 MAXI-MOAR FERRO/VIDRO DE 0,60X0,60M = 1,08M2
TOTAL JANELAS DE VIDRO = 5,25 + 1,50 + 4,00 + 1,50 + 4,00 + 1,08 = 17,33M2
13.08 | SINAPI 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | un | 4 | 04 LAVATÓRIOS/TANQUE
13.09 | SINAPI 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | un | 3 | 03 BACIAS
13.10 | SINAPI 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARG A LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 35
_______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
_______________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR A974595

## ITENS RELEVANTES (hidden)
ITENS RELEVANTES
CASA DE ABRIGO INFANTO JUVENIL
Código | Banco | Descrição | un | Quantidade da Planilha | Comprovação mínima
02.01 | SINAPI 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 270 | 135
04.01 | COMPOSIÇÃO 05 | PAINEL ESTRUTURAL (BLOCO CERÂMICO 9X19X19) C/NERVURA DE CONCRETO ARMADO | m2 | 349.23 | 174.615
_______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
_______________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR A974595
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil e Projetos
End. Rua Floriano Peixoto, 1000, Centro – CEP: 79.770-000
Fone: (67)-3445-1110 / E-mail: pm-anaurilandia@uol.com.br

## PLANILHA
Obra |  | CASA DE ABRIGO INFANTO JUVENIL |  |  | Data Base: | 2024-01-01
Local |  | RUA ANAURELICE |  |  | BDI: | 28.49%
Cliente: |  |  |  |  | LS: | 88,46%
Ass.: |  | PLANILHA SEM PREÇOS |  |  | Área (m2): | 131.78
[5 empty] | Valor: | 0
| Ref. de Preços |  |  |  | P.Unitário | P.Unitário | Preço Total
item | Unitários | Serviços | un | Quant. | Unitario | com BDI
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SINAPI 98524 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 423.44
01.02 | AGESUL 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 | m2 | 4.5
01.03 | SINAPI 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m | 68.31
01.04 | AGESUL 0101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS | Mês | 5
01.05 | AGESUL 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | Un | 1
01.06 | AGESUL 101000118 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA | Un | 1
[6 empty] | Sub Total | 0
02. |  | INFRAESTRUTURA
02.01 | SINAPI 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 270
02.02 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (BLOCOS NÍVEL -1,35M) | m3 | 25.55
02.03 | AGESUL 701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 | m2 | 34.31
02.04 | SINAPI 96995 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | m3 | 9.36
02.05 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 | m3 | 12.06
02.06 | AGESUL 601003006 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 12.06
02.07 | AGESUL 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISIÇÃO DE TERRA | m3 | 34.26
[6 empty] | Sub Total | 0
03 |  | SUPERESTRUTURA
03.01 |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO
03.01.01 | COMPOSIÇÃO 01 | BLOCO PRÉ MOLDADO 0,60X0,60X0,20M (v=0,07m3) 38 UNIDADES | m3 | 2.32
03.01.02 | COMPOSIÇÃO 02 | PL01 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30M X 7,60M (V=0,35M3) 01 UNIDADE | m3 | 0.35
03.01.03 | COMPOSIÇÃO 02 | PL02 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15/0,30M X 0,30M X 6,65M (V=0,47M3) 01 UNIDADE | m3 | 0.47
03.01.04 | COMPOSIÇÃO 02 | PL03 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30M X 6,65M (V=0,90M3) 03 UNIDADES | m3 | 0.9
03.01.05 | COMPOSIÇÃO 02 | PL04 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30/50M X 7,60M (V=0,47M3) 01 UNIDADE | m3 | 0.47
03.01.06 | COMPOSIÇÃO 02 | PL05 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,15M X 0,30M X 8,20M (V=0,74M3) 02 UNIDADES | m3 | 0.74
03.01.07 | COMPOSIÇÃO 02 | PL06 COLUNAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 0,12M X 0,20M X 3,70M (V=0,54M3) 06 UNIDADES | m3 | 0.54
03.01.08 | COMPOSIÇÃO 03 | VG01 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,40M X 3,22M (V=0,31M3) 02 UNIDADES | m3 | 0.31
03.01.09 | COMPOSIÇÃO 03 | VG02 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,40M X 5,22M (V=0,25M3) | m3 | 0.25
03.01.10 | COMPOSIÇÃO 03 | VG03 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,30M X 3,00M (V=0,11M3) | m3 | 0.11
03.01.11 | COMPOSIÇÃO 03 | VG04 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,30M X 2,68M (V=0,10M3) | m3 | 0.1
03.01.12 | COMPOSIÇÃO 03 | VG05 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,30M X 1,93M (V=0,07M3) | m3 | 0.07
03.01.13 | COMPOSIÇÃO 03 | VG05 VIGA PRÉ-MOLDADA AÉREA 0,12M X 0,40M X 5,64M (V=0,28M3) | m3 | 0.28
03.01.11 | COMPOSIÇÃO 04 | L01 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 1,69M (V=0,38M3) | m3 | 0.38
03.01.12 | COMPOSIÇÃO 04 | L02 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 1,69M (V=0,38M3) | m3 | 0.38
03.01.13 | COMPOSIÇÃO 04 | L03 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,47MM C/VIGA INVERTIDA (V=0,65M3) | m3 | 0.65
03.01.14 | COMPOSIÇÃO 04 | L04 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,47M C/VIGA INVERTIDA (V=0,65M3) | m3 | 0.65
03.01.15 | COMPOSIÇÃO 04 | L05 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,42M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64
03.01.16 | COMPOSIÇÃO 04 | L06 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,97M X 2,42M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64
03.01.17 | COMPOSIÇÃO 04 | L07 LAJE PRÉ-MOLDADA 1,21M X 2,95M (V=0,29M3) | m3 | 0.29
03.01.18 | COMPOSIÇÃO 04 | L08 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,50M X 2,95M C/VIGA INVERTIDA (V=0,90M3) | m3 | 0.9
03.01.19 | COMPOSIÇÃO 04 | L09 LAJE PRÉ-MOLDADA 1,21M X 2,95M (V=0,29M3) | m3 | 0.29
03.01.20 | COMPOSIÇÃO 04 | L10 LAJE PRÉ-MOLDADA 1,73M X 2,96M (V=0,41M3) | m3 | 0.41
03.01.21 | COMPOSIÇÃO 04 | L11 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,27M X 2,98M (V=0,78M3) | m3 | 0.78
03.01.22 | COMPOSIÇÃO 04 | L12 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,50M X 2,88M C/VIGA INVERTIDA (V=0,88M3) | m3 | 0.88
03.01.23 | COMPOSIÇÃO 04 | L13 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,50M X 2,91M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64
03.01.24 | COMPOSIÇÃO 04 | L14 LAJE PRÉ-MOLDADA 2,50M X 2,91M C/VIGA INVERTIDA (V=0,64M3) | m3 | 0.64
03.01.25 | COMPOSIÇÃO 04 | L15 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,55M X 2,18M (V=0,62M3) | m3 | 0.62
03.01.26 | COMPOSIÇÃO 04 | L16 LAJE PRÉ-MOLDADA 3,71M X 2,18MM (V=0,65M3) | m3 | 0.65
[6 empty] | Sub Total | 0
04. |  | VEDAÇÃO
04.01 | COMPOSIÇÃO 05 | PAINEL ESTRUTURAL (BLOCO CERÂMICO 9X19X19) C/NERVURA DE CONCRETO ARMADO | m2 | 349.23
[6 empty] | Sub Total | 0
05. |  | COBERTURA
05.01 | AGESUL 901000138 | SINAPI - 100773 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO OU FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE | kg | 1710
05.02 | SINAPI 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 114
05.03 | SINAPI 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | m | 32.32
05.04 | SINAPI 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m | 42.72
05.05 | SINAPI 94231 | RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m | 73.31
[6 empty] | Sub Total | 0
06. |  | ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA / VIDROS
06.01 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
06.01.01 | AGESUL 2001004042 | GRADIL EM METALON, H=1,00M, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS | m2 | 4.8
06.01.02 | SINAPI 94562 | JANELA FERRO DE CORRER 04 FOLHAS DE 1,50M X 1,00M | unid | 1
06.01.03 | SINAPI 94562 | JANELA VENEZIANA DE FERRO DE CORRER 04 FOLHAS DE 1,50M X 1,00M | unid | 1
06.01.04 | SINAPI 94562 | JANELA VENEZIANA DE FERRO DE CORRER 04 FOLHAS DE 2,00M X 1,00M | unid | 2
06.01.05 | SINAPI 94559 | JANELA FERRO MAXI MOAR DE 0,60M X 0,60M | unid | 3
06.01.06 | SINAPI 100701 | ALÇAPÃO DE ABRIR 0,70X0,70 EM CHAPA DE FERRO TIPO LAMBRIL | unid | 1
06.02 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.02.01 | AGESUL 101001008 | SINAPI - 91016 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO | unid | 7
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
[6 empty] | Sub Total | 0
06.03 |  | VIDROS TEMPERADOS
06.03.01 | SINAPI 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_ PORTA CORRER 4F 2,50X2,45M (01 UNID) | m2 | 6.13
06.03.02 | SINAPI 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_ PORTA CORRER 4F 2,00X2,10M (02 UNID) | m2 | 8.4
06.03.03 | SINAPI 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_JANELA FIXA DE 2,10X2,30M | m2 | 4.83
[6 empty] | Sub Total | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
07. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
07.01 | SINAPI 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES | m2 | 139.16
[6 empty] | Sub Total | 0
08. |  | PISOS INTERNO
08.01 | AGESUL 1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, | m2 | 131.78
08.02 | AGESUL 1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), | m2 | 131.78
08.03 | AGESUL 1701000110 | SINAPI - 87257 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m2 | 131.78
08.04 | AGESUL 1701000111 | SINAPI - 88650 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 | m | 88.67
[6 empty] | Sub Total | 0
09. |  | PINTURAS
09.01 |  | PINTURA EXTERNA
09.01.01 | SINAPI 88415 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 307.63
09.01.02 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA | m2 | 307.63
09.01.03 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 307.63
09.01.04 | AGESUL 1901003193 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | m2 | 24.16
[6 empty] | Sub Total | 0
09.02 |  | PINTURA INTERNA
09.02.01 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 385.4
09.02.02 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS | m2 | 385.4
09.02.03 | AGESUL 1901003310 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m2 | 26.16
[6 empty] | Sub Total | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
10. |  | LOUÇAS / BANCADAS / METAIS
10.01 | AGESUL 1301002002 | SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UN | unid | 3
10.02 | AGESUL 2401001010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L.510.17 COM COLUNA SUSPENSA REF. C.510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS | unid | 3
10.03 | SINAPI 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | unid | 3
10.04 | SINAPI 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | unid | 3
10.05 | SINAPI 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1
10.06 | SINAPI 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1
[6 empty] | Sub Total | 0
11. |  | INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS
11.01 |  | ÁGUA FRIA
11.01.01 | SINAPI 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/ 2016 | un | 1
11.01.02 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m3 | 3
11.01.03 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 3
11.01.04 | SINAPI 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 30
11.01.05 | SINAPI 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 30
11.01.06 | AGESUL 1301001060 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | m | 80
11.01.07 | SINAPI 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 25
11.01.08 | SINAPI 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 13
11.01.09 | SINAPI 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 10
11.01.10 | SINAPI 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 11
11.01.11 | SINAPI 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4
11.01.12 | SINAPI 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 20
11.01.13 | SINAPI 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 6
11.01.14 | SINAPI 94792 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3
[6 empty] | Sub Total | 0
11.02 |  | INSTALAÇÕES ESGOTO
11.02.01 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m3 | 9.84
11.02.02 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 9.84
11.02.03 | SINAPI 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 4
11.02.04 | SINAPI 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 4
11.02.05 | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12
11.02.06 | SINAPI 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 24
11.02.07 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 60
11.02.08 | SINAPI 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8
11.02.09 | SINAPI 89730 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8
11.02.10 | SINAPI 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4
11.02.11 | SINAPI 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 5
11.02.12 | SINAPI 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4
11.02.13 | SINAPI 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4
11.02.14 | SINAPI 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | un | 3
11.02.15 | SINAPI 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020 | un | 7
[6 empty] | Sub Total | 0
11.03 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
11.03.01 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 49
11.03.02 | SINAPI 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 42
[6 empty] | Sub Total | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
12. |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
12.01 | AGESUL 1201009009 | ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ESPECIFICACAO(OES):- ENERGISA, BIFASICO 0 A 10,1 KW | un | 1
12.02 | SINAPI 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | un | 37
12.03 | SINAPI 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | un | 1
12.04 | SINAPI 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 150
12.05 | SINAPI 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 150
12.06 | SINAPI 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 16
12.07 | SINAPI 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 18
12.08 | SINAPI 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3
12.09 | SINAPI 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100
12.10 | SINAPI 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | m | 50
12.11 | SINAPI 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 16
12.12 | SINAPI 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6
12.13 | SINAPI 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3
12.14 | SINAPI 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 4
12.15 | SINAPI 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4
12.16 | SINAPI 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4
12.17 | AGESUL 1201007146 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 32 A 42 DISJUNTORES | un | 1
12.18 | SINAPI 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1
12.19 | AGESUL 1201005168 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
12.20 | AGESUL 1201005132 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA(TIPO AC) | un | 3
12.21 | SINAPI 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3
12.22 | SINAPI 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3
12.23 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) | m | 200
12.24 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO) | m | 200
12.25 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO) | m | 200
12.26 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | m | 100
12.27 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE) | m | 100
12.28 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO) | m | 100
12.29 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) | m | 100
12.30 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AMARELO) | m | 50
12.31 | SINAPI 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | m | 100
12.32 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO) | m | 100
12.33 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | m | 100
12.34 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE) | m | 100
12.35 | SINAPI 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100
12.36 | SINAPI 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO | m | 150
12.37 | AGESUL 1201003086 | SINAPI - 96972 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 /M | m | 10
12.38 | AGESUL 1201006000 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
12.39 | AGESUL 1201006010 | SINAPI - 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 /UN | un | 3
12.40 | AGESUL 1201001104 | LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA MARCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN | un | 11
12.41 | AGESUL 1201001006 | SINAPI - 97607 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 | un | 8
12.42 | AGESUL 1201007004 | FITA ISOLANTE 3M OU SIMILAR /M | m | 120
12.43 | AGESUL 1201005428 | SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 /UN | un | 2
12.44 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m3 | 3
12.45 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 3
[6 empty] | Sub Total | 0
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.01 | AGESUL 1701000132 | SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m2 | 45.57
13.02 | SINAPI 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 45.57
13.03 | SINAPI 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m2 | 131.77
13.04 | SINAPI 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTR M2 CR 1,23 O E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m2 | 140
13.05 | SINAPI 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m2 | 10.08
13.06 | SINAPI 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m2 | 9.27
13.07 | SINAPI 99820 | LIMPEZA DE JANELA FERRO/VIDRO. AF_04/2019 | m2 | 17.33
13.08 | SINAPI 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | un | 4
13.09 | SINAPI 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | un | 3
13.10 | SINAPI 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARG A LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 35
[6 empty] | Sub Total | 0
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 0
_______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
_______________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR A974595